## alpha2antiplasmine (hidden)
REF KALILAB : MU-ANA-DX-081
CV de fidélité intermédiaire maximum acceptable donné par le fournisseur (%) | 12
Valeur cible a priori du CIQ donnée par le fournisseur (notice fabriquant) | 33
SD de fidélité intermédiaire défini au sein de son laboratoire | 4
SD de fidélité intermédiaire maximum acceptable défini ainsi par le fournisseur | 3.96
Intended Length of Phase I | 20
False Alarm Probability (FAP) for short runs | 0.05
In Control Average Run Length (ARL0) for long runs | 370
Level of significance for control chart (a) | 0.002696
Lower Standardized Limit | -3.0004
Upper Standardized Limit | 3.0004
Nom du paramètre | Alpha2antplasmine
Contexte Bayésien : chgt lot CIQ F Sobas le 15 05 19 Lot Réactif : |  |  | Double saisie obligatoire
Nom du technicien | Jour (MM/DD/YY) | Heure (hh:mm) | 1ère saisie | 2ème saisie | Valeur du CIQ | INDICATION ACCEPTABILITE CIQ | Approbation biologiste | Convex Combination Coefficient | Posterior Mean | Posterior Variance | Predictive Distribution Mean | Predictive Distribution Variance | Value | Lower PCC Limit | Upper PCC Limit | Posterior Mean |  |  | IN CONTROL Indicator | IN CONTROL Data
mb | 2019-06-05 | 9h55 | 40 | 40 | 40 |  | AD | 0.49498 | 36.4648 | 7.9196 |  | 31.6816 | 40 | 16.1117 | 49.8883 | 36.4648
mb | 2019-06-05 | 10h05 | 43 | 43 | 43 |  | AD | 0.33109 | 38.6286 | 5.2975 | 36.4648 | 23.9196 | 43 | 21.7904 | 51.1392 | 38.6286 | 21.7904 | 51.1392 | 1 | 43
KT | 2019-06-19 | 10H00 | 38 | 38 | 38 |  | FS | 0.24874 | 38.4722 | 3.9798 | 38.6286 | 21.2975 | 38 | 24.7818 | 52.4753 | 38.4722 | 24.7818 | 52.4753 | 1 | 38
KT | 2019-06-19 | 11H10 | 44 | 44 | 44 |  | MD | 0.19919 | 39.5733 | 3.1871 | 38.4722 | 19.9798 | 44 | 25.0607 | 51.8838 | 39.5733 | 25.0607 | 51.8838 | 1 | 44
vm | 2019-07-03 | 10h18 | 45 | 45 | 45 |  | AD | 0.1661 | 40.4747 | 2.6577 | 39.5733 | 19.1871 | 45 | 26.4305 | 52.7161 | 40.4747 | 26.4305 | 52.7161 | 1 | 45
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Valeur posterior mean pour chgt lot CIQ |  | #N/A
Valeur posterior mean pour chgt lot réactif |  | #N/A

## Examen
REF KALILAB : MU-ANA-DX-081-04
CV de fidélité intermédiaire maximum acceptable donné par le fournisseur (%)
Valeur cible a priori du CIQ donnée par le fournisseur (notice fabriquant)
SD de fidélité intermédiaire défini au sein de son laboratoire
SD de fidélité intermédiaire maximum acceptable défini ainsi par le fournisseur | 0
Intended Length of Phase I | 20
False Alarm Probability (FAP) for short runs | 0.05
In Control Average Run Length (ARL0) for long runs | 370
Level of significance for control chart (a) | 0.002696
Lower Standardized Limit | -3.0004
Upper Standardized Limit | 3.0004
Nom du paramètre
Double saisie obligatoire
Nom du technicien | Jour (MM/DD/YY) | Heure (hh:mm) | 1ère saisie | 2ème saisie | Valeur du CIQ | INDICATION ACCEPTABILITE CIQ | Approbation biologiste | Convex Combination Coefficient | Posterior Mean | Posterior Variance | Predictive Distribution Mean | Predictive Distribution Variance | Value | Lower PCC Limit | Upper PCC Limit | Posterior Mean | IN CONTROL Indicator | IN CONTROL Data
[8 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | #N/A | 0 | 0 | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Info au sujet du 1er point CIQ
Alarme sur 1er point de CIQ : se référer au range fournisseur et ou à la régle 1_3s
avec s = SD provenant de la variance prédictive avant tout point de CIQ estimée au regard du SD max fournisseur et du propre SD du laboratoire (P Tsiamyrtzis)

## mdp
LBMMS